## Sheet1
desired_temp	measured_temp	analog_read
10	8.2	3320
10	7	3320
10	7.6	3320
10	8.2	3320
10	6.6	3320
10	7.2	3320
10	6.8	3320
10	6.6	3320
10	6.9	3320
10	7	3320
10	6.6	3320
10	6.9	3320
10	7	3320
10	6.9	3320
10	7.5	3320
12	9.5	3210
12	9.2	3210
12	9.5	3210
12	9.4	3210
12	9.5	3210
12	9.8	3210
12	9.4	3210
12	9.1	3210
12	9.8	3210
12	9	3210
12	8.7	3210
12	9.3	3210
12	9.3	3210
12	8.6	3210
12	9.3	3210
14	11.9	3090
14	11.1	3090
14	12.5	3090
14	11.8	3090
14	11.3	3090
14	11.8	3090
14	11.5	3090
14	11.3	3090
14	12.1	3090
14	11.5	3090
14	10.8	3090
14	12.2	3090
14	12.7	3090
14	11	3090
14	12.5	3090
16	14.1	2970
16	13.3	2970
16	14.6	2970
16	14.1	2970
16	13.5	2970
16	14.7	2970
16	14.5	2970
16	13.4	2970
16	14.6	2970
16	14.1	2970
16	13.6	2970
16	14.3	2970
16	13.6	2970
16	14.1	2970
16	15	2970
18	16.2	2860
18	15.9	2860
18	16.5	2860
18	16.2	2860
18	16	2860
18	16.3	2860
18	16.1	2860
18	15.8	2860
18	15.9	2860
18	16	2860
18	15.9	2860
18	16.8	2860
18	16.3	2860
18	15.9	2860
18	16.6	2860
20	20.2	2740
20	19.5	2740
20	19.8	2740
20	19.8	2740
20	19.9	2740
20	20.1	2740
20	19.8	2740
20	19.4	2740
20	19.6	2740
20	19.5	2740
20	19.2	2740
20	19.8	2740
20	19.4	2740
20	19.2	2740
20	19.8	2740
22	21.8	2620
22	21.6	2620
22	21.9	2620
22	21.8	2620
22	21.5	2620
22	21.8	2620
22	21.6	2620
22	21.5	2620
22	22.1	2620
22	21.9	2620
22	21.5	2620
22	22	2620
22	21.6	2620
22	21.4	2620
22	22.2	2620
24	24	2510
24	23.8	2510
24	24.5	2510
24	23.6	2510
24	24.1	2510
24	24	2510
24	23.9	2510
24	23.8	2510
24	24.1	2510
24	23.6	2510
24	23.7	2510
24	23.9	2510
24	23.7	2510
24	23.5	2510
24	24	2510
26	25.6	2400
26	25.5	2400
26	25.8	2400
26	25.7	2400
26	25.8	2400
26	25.6	2400
26	25.8	2400
26	25.7	2400
26	25.9	2400
26	25.9	2400
26	25.9	2400
26	25.9	2400
26	25.8	2400
26	26	2400
26	25.9	2400
28	28	2280
28	27.9	2280
28	27.8	2280
28	27.9	2280
28	28.1	2280
28	27.9	2280
28	28	2280
28	28.3	2280
28	28.2	2280
28	28.2	2280
28	27.8	2280
28	27.7	2280
28	27.8	2280
28	27.9	2280
28	27.7	2280
30	30.2	2160
30	30	2160
30	29.1	2160
30	29.7	2160
30	29.7	2160
30	29.7	2160
30	29.8	2160
30	30.1	2160
30	30.2	2160
30	29.7	2160
30	30	2160
30	29.1	2160
30	29.7	2160
30	30.2	2160
30	29.6	2160
32	32.2	2050
32	32.3	2050
32	31.2	2050
32	32.2	2050
32	32.3	2050
32	31.7	2050
32	31.8	2050
32	32.4	2050
32	32.2	2050
32	32.2	2050
32	32.2	2050
32	31.7	2050
32	31.6	2050
32	32.1	2050
32	31.3	2050
34	34.1	1930
34	34.2	1930
34	33.5	1930
34	34.4	1930
34	34.4	1930
34	33.9	1930
34	34.9	1930
34	34.6	1930
34	33.7	1930
34	34.4	1930
34	34.5	1930
34	33.7	1930
34	34.3	1930
34	34.5	1930
34	34.2	1930
36	36.6	1810
36	36.8	1810
36	35.2	1810
36	37.1	1810
36	37.4	1810
36	36.1	1810
36	37.2	1810
36	37.5	1810
36	36.5	1810
36	36.2	1810
36	37.8	1810
36	37.4	1810
36	36.9	1810
36	37.2	1810
36	36.3	1810
38	39.3	1700
38	39.9	1700
38	38.6	1700
38	40.5	1700
38	40.2	1700
38	39.1	1700
38	40.5	1700
38	40.7	1700
38	39.8	1700
38	39.3	1700
38	40.4	1700
38	38.8	1700
38	39	1700
38	40.3	1700
38	39.6	1700
40	41.4	1580
40	43.6	1580
40	41.3	1580
40	42	1580
40	42.9	1580
40	41.7	1580
40	41.5	1580
40	43.8	1580
40	42	1580
40	41.7	1580
40	43.3	1580
40	42.1	1580
40	41.7	1580
40	43	1580
40	42.1	1580
42	43.8	1460
42	45.2	1460
42	42.5	1460
42	44.9	1460
42	46	1460
42	45.6	1460
42	45.9	1460
42	45.9	1460
42	44.4	1460
42	44.9	1460
42	46.1	1460
42	44.7	1460
42	44.5	1460
42	45.6	1460
42	43.4	1460
44	46.8	1350
44	48.4	1350
44	46.7	1350
44	47.6	1350
44	49.1	1350
44	45.6	1350
44	47.4	1350
44	48.2	1350
44	45.2	1350
44	46.4	1350
44	47.7	1350
44	44.4	1350
44	47.6	1350
44	48.1	1350
44	46.8	1350
46	50.7	1230
46	51.9	1230
46	49.8	1230
46	51.3	1230
46	52.1	1230
46	49.8	1230
46	50.6	1230
46	51.2	1230
46	49.9	1230
46	51.2	1230
46	51.4	1230
46	48	1230
46	51.7	1230
46	52.2	1230
46	49.5	1230
48	53.6	1120
48	55.5	1120
48	52	1120
48	52.7	1120
48	54.8	1120
48	53.1	1120
48	52.8	1120
48	55.6	1120
48	54.4	1120
48	51.4	1120
48	54.9	1120
48	53.9	1120
48	55.3	1120
48	55.7	1120
48	51	1120