## Sheet1
desired_temp	measured_temp	analog_read	current_cal	fix_calc
10	12	3150
12	14	3050
14	15.5	3000
16	17	2900
18	19	2840
20	21	2750
22	22	2650
24	24	2580
26	25	2500
28	26	2410
30	27	2320
32	28.5	2240
34	30	2150
36	31	2070
38	32.5	1990
40	34	1900
42	36	1820
44	37.5	1740
46	39	1650
48	40	1570